## web順位1見積書
1
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 数量 | 単位 | 金 額 |  | 備 考
機械設備工事 |  | 1 | 式 |  |  | P2
共通仮設費 |  | 1 | 式 |  |  | P12-2
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格 |  | 1 | 式
消費税等相当額 |  | 1 | 式
工事費計 |  | 1 | 式 | 0
＊ 以下「備考」欄は参考ページを示す
2
直接工事費 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 数量 | 単位 | 金 額 |  | 備 考
空調設備工事 |  | 1 | 式 |  |  | P2-2
発生材処理費 |  | 1 | 式 |  |  | P3
計 |  |  |  | 0
2-2
直接工事費 細目別内訳
空調設備工事
名 称 | 数 量 | 数量 | 単位 | 金 額 |  | 備 考
機器類 |  | 1 | 式 |  |  | P3-2
配管類 |  | 1 | 式 |  |  | P4,P4-2
ガス設備 |  | 1 | 式 |  |  | P5
計装設備 |  | 1 | 式 |  |  | P5-2
電気設備 |  | 1 | 式 |  |  | P6
その他 |  | 1 | 式 |  |  | P6-2
計 |  |  |  | 0
3
直接工事費 細目別内訳
発生材処理
名 称 | 数 量 | 数量 | 単位 | 金 額 |  | 備 考
発生材処理 |  | 1 | 式 |  |  | P7
計 |  |  |  | 0
3-2
直接工事費 細目別内訳
空調設備工事 | 機器類
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
吸収冷温水ユニット（CH-1）50USRT、 ガス焚き 冷却塔一体型、防振架台共 | 管理棟系統 耐震1.5G、感震器 公共建築標準仕様 | 1 | 基 |  | 0
吸収冷温水ユニット（CH-1） 30USRT、 ガス焚き 冷却塔一体型、防振架台共 | 集団療法室系統 耐震1.5G、感震器 公共建築標準仕様 | 1 | 基 |  | 0
遠方操作盤 |  | 1 | 個 |  | 0
感震器収納箱 | SUS | 2 | 個 |  | 0
機器搬入費 |  | 1 | 式 |  | 0
機器搬出費 |  | 1 | 式 |  | 0 | P7-2
機器据付費 |  | 1 | 式 |  | 0
機器撤去費 | 空調 | 1 | 式 |  | 0 | P8
総合調整費 |  | 1 | 式 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
4
直接工事費 細目別内訳
空調設備工事 | 配管類
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
配管 | 冷温水管、給水管、排水管 | 1 | 式 |  | 0 | P8-2
ゴムシートバタフライ弁 | 10K(ウエハー・アルミ）100A | 2 | 個 |  | 0
ゴムシートバタフライ弁 | 10K(ウエハー・アルミ）65A | 2 | 個 |  | 0
青銅仕切弁 | 10K(ねじ）20A | 4 | 個 |  | 0
仕切弁 (管端防食コア) | 10K(ねじ･給水用）32A | 1 | 個 |  | 0
仕切弁 (管端防食コア) | 10K(ねじ･給水用）25A | 2 | 個 |  | 0
青銅仕切弁 | 5K(ねじ）25A | 2 | 個 |  | 0
Y形ストレーナー | 10K 100A | 1 | 個 |  | 0
Y形ストレーナー | 10K 65A | 1 | 個 |  | 0
自動エア抜弁 | 25A | 2 | 個 |  | 0
防振継手 | 合成ゴム製 100A | 2 | 個 |  | 0
防振継手 | 合成ゴム製 65A | 2 | 個 |  | 0
フレキシアルゾョイント | ﾍﾞﾛｰｽﾞ型 20A | 2 | 個 |  | 0
圧力計・温度計等 圧力計 | 水用 付属品込み | 4 | 組 |  | 0
圧力計・温度計等 温度計 | バイメタル円形 | 4 | 個 |  | 0
4-2
直接工事費 細目別内訳
空調設備工事 | 配管類
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
保温 | 配管、弁類、ストレーナー、防振振手 | 1 | 式 |  | 0
文字標識 | 空調 500㎡ | 1 | 式 |  | 0
配管用支持金物 | 門型、基礎型枠 | 4 | 個 |  | 0
配管切断（鋼管類） |  | 1 | 式 |  | 0 | P9
計 |  |  |  |  | 0
5
直接工事費 細目別内訳
空調設備工事 | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
配管 |  | 1 | 式 |  | 0 | P9-2
ねじガス栓 | 15A | 2 | 個 |  | 0
サービスバルブ | 50A | 1 | 個 |  | 0
サービスバルブ | 40A | 1 | 個 |  | 0
フレキシビルジョイント・ガス用 | ベローズ形 50A | 1 | 個 |  | 0
フレキシビルジョイント・ガス用 | ベローズ形 40A | 1 | 個 |  | 0
鉄管連絡器具取付 | 40A～50A | 2 | 箇所 |  | 0
塗装 | 3回塗 | 1 | 式 |  | 0 | P9-2
ガスパージ費 | 基本費、1系統 | 1 | 式 |  | 0 | P9-2
計 |  |  |  |  | 0
5-2
直接工事費 細目別内訳
空調設備工事 | 計装設備
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
ケーブル |  | 1 | 式 |  | 0 | P10
電線 |  | 1 | 式 |  | 0 | P10
電線管 |  | 1 | 式 |  | 0 | P10
金属製可とう電線管（電動機等接続） | 30ｍｍ ﾋﾞﾆｰﾙ被覆有・ 防水 | 2 | 箇所 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
6
直接工事費 細目別内訳
空調設備工事 | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
電線 |  | 1 | 式 |  | 0 | P10-2
電線管 |  | 1 | 式 |  | 0 | P10-2
プルボックス （露出・防水仕様）sus製 | SS400×400×300 WP-SUS | 1 | 個 |  | 0
プルボックス （露出・防水仕様）sus製 | SS100×100×100 WP-SUS | 2 | 個 |  | 0
金属製可とう電線管（電動機等接続） | 38mm ビニール被覆有・防水 | 4 | か所 |  | 0
金属製可とう電線管（電動機等接続） | 17mm ビニール被覆有・防水 | 4 | か所 |  | 0
動力版改修 |  | 1 | 式 |  | 0 | P10-2
計 |  |  |  |  | 0
6-2
直接工事費 細目別内訳
空調設備工事 | その他
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
吸収液回収 | 30USRT 臭化ナトリウ水溶液160L×２基分 | 1 | 式 |  | 0
既設撤去費 | 吸収冷温水器ﾕﾆｯﾄ、配管、配線、弁類、保湿材、電線管、ガス管、感震器等 | 1 | 式 |  | 0 | P11～12
計 |  |  |  |  | 0
7
直接工事費 細目別内訳
空調設備工事 | 発生剤処理
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
吸収冷温水機 | ～60USRT | 2 | 基 |  | 0
冷却塔 | ～60USRT | 2 | 基 |  | 0
吸収冷温水機臭化リチウム回収及びリサイクル費 |  | 1 | 式 |  | 0
発生材運搬費用 | その他 | 1 | 式 |  | 0
発生材処理 | その他 | 1 | 式 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
7-2
直接工事費 別紙明細
空調設備工事 | 機器類
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
吸収冷温水機搬入 | 50USRT | 1 | 基 |  | 0
吸収冷温水機搬入 | 30USRT | 1 | 基 |  | 0
冷却塔搬入 | 吸収式用50USRT | 1 | 基 |  | 0
冷却塔搬入 | 吸収式用30USRT | 1 | 基 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
吸収冷温水機搬出 | 50USRT | 1 | 基 |  | 0
吸収冷温水機搬出 | 30USRT | 1 | 基 |  | 0
冷却塔搬出 | 吸収式用50USRT | 1 | 基 |  | 0
冷却塔搬出 | 吸収式用30USRT | 1 | 基 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
8
直接工事費 別紙明細
空調設備工事 | 機器類
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
小型直だき 吸収冷温水機 据付け | 176Kw以下 | 1 | 基 |  | 0
小型直だき 吸収冷温水機 据付け | 105Kw以下 | 1 | 基 |  | 0
冷却塔(FRP)搬入 | 334.0Kw以下 | 1 | 基 |  | 0
冷却塔(FRP)搬入 | 209.0kW以下 | 1 | 基 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
小型直だき 吸収冷温水機 撤去 | 175Kw以下 | 1 | 基 |  | 0
小型直だき 吸収冷温水機 撤去 | 105kW以下 | 1 | 基 |  | 0
冷却塔(FRP)撤去 | 319kW | 1 | 基 |  | 0
冷却塔(FRP)撤去 | 191kW | 1 | 基 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
8-2
直接工事費 別紙明細
空調設備工事 | 配管類
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
冷温水・配管用 炭素鋼管（白）改修 | 溶接接合 機械室・便所 100A | 12 | ｍ |  | 0
冷温水・配管用 炭素鋼管（白）改修 | 溶接接合 機械室・便所 65A | 11 | ｍ |  | 0
冷温水・配管用 炭素鋼管（白）改修 | ねじ接合 機械室・便所 20A | 6 | ｍ |  | 0
給水・塩ビ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修 | ねじ接合 機械室・便所 25A | 12 | ｍ |  | 0
給水・塩ビ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修 | ねじ接合 機械室・便所 20A | 2 | ｍ |  | 0
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 (VP)改修 | 機械室・便所 75A | 10 | ｍ |  | 0
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 (VP)改修 | 機械室・便所 50A | 3 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
9
直接工事費 別紙明細
空調設備工事 | 配管類
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A | 12 | ｍ |  | 0
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A | 11 | ｍ |  | 0
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 2 | ｍ |  | 0
冷温水管 保温 （参補） | ﾎﾟﾘｽﾁﾝ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 12 | ｍ |  | 0
冷温水管 保温 （参補） | ﾎﾟﾘｽﾁﾝ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 2 | ｍ |  | 0
冷温水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A | 2 | 個 |  | 0
冷温水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A | 2 | 個 |  | 0
冷温水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A | 2 | 個 |  | 0
冷温水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A | 2 | 個 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
配管分岐(鋼管類)・手間のみ | 配管分岐100A 保温有 | 2 | か所 |  | 0
配管分岐(鋼管類)・手間のみ | 配管分岐65A 保温有 | 2 | か所 |  | 0
配管分岐(鋼管類)・手間のみ | 配管分岐25A 保温有 | 1 | か所 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
9-2
直接工事費 別紙明細
空調設備工事 | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
ｶﾞｽ･配管用 炭素鋼管（白)改修 | ねじ接合 機械室・便所 50A | 9 | ｍ |  | 0
ｶﾞｽ･配管用 炭素鋼管（白)改修 | ねじ接合 機械室・便所 40A | 10 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
配管用 炭素鋼管（白)塗装 | 露出 80A | 4 | ｍ |  | 0
配管用 炭素鋼管（白)塗装 | 露出 50A | 9 | ｍ |  | 0
配管用 炭素鋼管（白)塗装 | 露出 40A | 10 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
基本費 |  | 1 | 物件 |  | 0
系統費 |  | 2 | 系統 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
10
直接工事費 別紙明細
空調設備工事 | 計装設備
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐熱性ｯﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ・銅ﾃｰﾌﾟ 遮へい付 (EM-CEE-S) | EM-CEE-S 1.25mm2-2c 管内 | 40 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
600V 耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | EM-IE 1.2mm 管内 | 46 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
厚鋼電線管(GP) 溶融亜鉛めっき仕上げ | GP-28 露出 | 10 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
10-2
直接工事費 別紙明細
空調設備工事 | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
600V 耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | EM-IE 22mm2 管内 | 57 | ｍ |  | 0
600V 耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | EM-IE 2.0mm2 管内 | 45 | ｍ |  | 0
600V 耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | EM-IE 14mm2 管内 | 19 | ｍ |  | 0
600V 耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | EM-IE 1.6mm 管内 | 23 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
厚鋼電線管(GP)溶融亜鉛めっき仕上げ | GP-36 露出 | 11 | ｍ |  | 0
厚鋼電線管(GP)溶融亜鉛めっき仕上げ | GP-16 露出 | 16 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
漏電遮断器 ELCB | ELCB50AF/ | 2 | 個 |  | 0
漏電遮断器 撤去 | ELCB50AF/ | 2 | 個 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
11
直接工事費 別紙明細
空調設備工事 | その他
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
冷温水・配管用 炭素鋼管（白） | 溶接接合 屋外架空・暗渠 100A | 4 | ｍ |  | 0
冷温水・配管用 炭素鋼管（白） | 溶接接合 屋外架空・暗渠 65A | 16 | ｍ |  | 0
冷温水管 保温 撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板100A 再使用しない | 4 | ｍ |  | 0
冷温水管 保温 撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A 再使用しない | 16 | ｍ |  | 0
給水・塩ビ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A | 10 | ｍ |  | 0
給水・塩ビ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A | 2 | ｍ |  | 0
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾝ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A 再使用しない | 10 | ｍ |  | 0
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾝ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A 再使用しない | 2 | ｍ |  | 0
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（VP) | 屋外架空.暗渠50A | 8 | ｍ |  | 0
冷温水・配管用 炭素鋼管（白） 改修 | ねじ接合 屋外架空.暗渠20A | 4 | ｍ |  | 0
ゴムシートバタフライ弁 | 10K(ｳｪﾊｰ・ｱﾙﾐ）100A | 6 | 個 |  | 0
ゴムシートバタフライ弁 | 10K(ｳｪﾊｰ・ｱﾙﾐ）65A | 4 | 個 |  | 0
一般弁類 撤去 | BVを除く弁類 65A 再使用しない | 2 | 個 |  | 0
一般弁類 撤去 | BVを除く弁類 20A 再使用しない | 4 | 個 |  | 0
伸縮管継手・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ等 | 防振継手(ﾍﾞﾛｰｽﾞ形)(合成ｺﾞﾑ製）65A | 4 | 個 |  | 0
(小計①） |  |  |  | ( | 0 | ) | 0
11-2
直接工事費 別紙明細
空調設備工事 | その他
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
伸縮管継手・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ等 | 防振継手(ﾍﾞﾛｰｽﾞ形)(合成ｺﾞﾑ製）20A | 2 | 個 |  | 0
計器類 | 圧力計（水用） | 4 | 組 |  | 0
計器類 | 瞬間流量計 | 2 | 組 |  | 0
（ガス設備)
配管用 炭素鋼管（白)(通気・消化・プロパン）ねじ接合 | 80A 屋外架空・暗渠 | 2 | ｍ |  | 0
配管用 炭素鋼管（白)(通気・消化・プロパン）ねじ接合 | 40A 屋外架空・暗渠 | 8 | ｍ |  | 0
SUS製フレキ | 40A 300L | 2 | 個 |  | 0
(計装工事）
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.6mm-2C 管内 再使用しない | 35 | ｍ |  | 0
600V絶縁電線（IV) 撤去 | 1.2mm×１本 再使用しない | 46 | ｍ |  | 0
厚鋼電線管撤去 | （G16)再使用しない | 10 | ｍ |  | 0
金属製可とう電線管 撤去 | 17mm再使用しない | 3 | 本 |  | 0
感電器 撤去 |  | 2 | 銅 |  | 0
感電器収納箱 撤去 |  | 1 | 銅 |  | 0
(電気設備)
(小計②） |  |  |  | ( | 0 | ) | 0
12
直接工事費 別紙明細
空調設備工事 | その他
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
600V絶縁電線（IV) 撤去 | 22mm2×１本 再使用しな | 57 | ｍ |  | 0
600V絶縁電線（IV) 撤去 | 2.0mm×１本 再使用しない | 45 | ｍ |  | 0
600V絶縁電線（IV) 撤去 | 14mm2×１本 再使用しない | 19 | ｍ |  | 0
600V絶縁電線（IV) 撤去 | 1.6mm×１本 再使用しない | 23 | ｍ |  | 0
厚鋼電線管撤去 | (G36) 再使用しなし | 11 | ｍ |  | 0
厚鋼電線管撤去 | (G16) 再使用しなし | 14 | ｍ |  | 0
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 400×400×300 | 1 | 個 |  | 0
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 100×100×100 | 2 | 個 |  | 0
金属製可とう電線管 撤去 | F38 再使用しなし | 4 | 本 |  | 0
金属製可とう電線管 撤去 | F17 再使用しなし | 4 | 本 |  | 0
(小計③） |  |  |  | ( | 0 | ) | 0
計①＋②＋③ |  |  |  |  | 0
12-2
共通仮設費（積上） | 別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
共通仮設費 | (積上げ分） | 1 | 点 |  | 0 | P13
共通仮設費・率算出分 |  | 1 | 式 |  | 0 | 、
計 |  |  |  |  | 0
13
共通仮設費（積上） | 別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 （油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型） | 35t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き賃料 | 1 | 日 |  | 0
敷鋼板 搬出入・敷設撤去手間 |  | 1 | 日 |  | 0
安全対策費 |  | 1 | 式 |  | 0
交通誘導員 |  | 5 | 人 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0